**Gewicht:**5,9 kg

**Startvermogen:**50A

**Piekvermogen:**50A

**Voltage:**12V

**Laadstroom:**12A, snelladen 15A

**Soorten accu's:**Alle soorten loodaccu's (NAT, MF, Ca/Ca, AGM, GEL en start/stop) 10-200 Ah

**Afmetingen:**24,5 x 19,5 x 13 cm

**Netspanning:**230V

**Capaciteit interne accu:**- Werkt alleen op netspanning